## 76
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 76 | 701M0659
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 77
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 77 | 701M0659
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 78
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 78 | 701M0SBQ
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 79
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 79 | 701M066T
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 80
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 80 | 791M0SBQ
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 81
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 81 | 791M02TH
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 82
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 82 | 791M02TH
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 83
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 83 | 751M0SJR
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 84
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 84 | 751M0SJR
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 85
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 85 | 7D1M0S25
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 87
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 17000 | 87 | 791M0S1U
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 86
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Rodovia BR 153, Km 503, Sn, Vila Redenção. Cidade: Goiânia/GO CEP: 74.845-090 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Cassete |  | LG | 48000 | 86 | 7091M02TH
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 88
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 1 |  | 50/40 |  |  |  | Split Piso Teto |  | LG | 18000 | 88 | URNU18GUJA2
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 89
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Administração |  | 20/10 |  |  |  | Split Piso Teto |  | LG | 18000 | 89 | URNU186UJA1
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 90
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Monitoramento |  | 20/10 |  |  |  | Split Hill Wall |  | LG | 12000 | 90 | ARNU1263BL4
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 91
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Monitoramento |  | 20/10 |  |  |  | Split Hill Wall |  | LG | 18000 | 91 | B11674504740
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO

## 92
GRUPO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
DADOS DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | DADOS DO RESPOSÁVEL TÉCNICO
Razão Social |  | NL Negocios Imobiliarios Ltda | [6 empty] | Razão Social |  | Flavis Condicionamento e Controle Ambiental Eireli - ME
CNPJ |  | 09.531.384/0001-43 | [6 empty] | CNPJ |  | 16.891.438/0001-47
Endereço / Tel |  | Avenida Perimetral Norte, N° 3673 ,Vila João Vaz Goiânia/GO CEP: 74445-190 | [6 empty] | Endereço / Tel |  | Rua 1046, QD 97 LT 31, Setor Pedro Ludovico Cidade: Goiânia/GO, CEP: 74.825-130
Resp Pmoc |  | Fábio | [6 empty] | Eng Resp / Crea |  | Julio Andrade / CREA: 19.622/D-DF / FLAVIS = CREA: 19573/RF
RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada |  | Localização |  | Nº Ocupantes (Fixos/Flutantes) |  | Carga Térmica |  | Equipamentos
[10 empty] | Tipo |  | Marca | Capacidade | TAG | Nº Série
|  |  |  | Piso 2 |  | 20/10 |  |  |  | Split Hill Wall |  | Carrier | 12000 | 92 | 42LUCC12C5
ATIVIDADES (LENGENDA: SIM/NÃO) SPLIT | [5 empty] | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
MENSAL | Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;
Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;
Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;
Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;
TRIMESTRAL | Efetuar a limpeza das serpetinas do evaporador;
Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;
Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;
Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;
Verificar corrente/pressão/tensão;
ANUAL | Efetuar lubrificação geral do equipamento;
Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;
Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;
Verificar e corrigir isolante térmico das linhas
Analise da Qualidade do Ar (RE/09);
ANOTAÇÕES
Item | Pressão |  | Temp Cº |  | Elétrica | JUN: Outros (Ocorrencias / Observações)
| Alta | Baixa | Insuflamento | Retorno | Tensão | MAIO: Corrente
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO